## Первый вариант (hidden)
Шкаф подключения кабеля ШПК-825 В УХЛ4
Опросный лист
Для того, чтобы мы смогли подготовить для Вас предложение, соответствующее Вашим требованиям, мы просим Вас заполнить настоящий опросной лист (маркируя соответствующие пункты) и передать его нам.
Ваши данные:
Организация
Адрес
Ф.И.О.
Должность
Тел. |  | Факс
E-mail
Номинальный ток главной цепи | 4000 A
5000 A
Тип разъединителя | РВР
STOR
Номинальное напряжение питания электродвигателя | 110 В постоянного тока
220 В постоянного тока
230 В переменного тока, однофазное
220 В переменного тока, трехфазное (только для РВР)
Исполнение ПП-825 В | Основной
Резервный
Наличие ограничителя перенапряжений(ОПН) | Без ОПН
С ОПН
Подключение кабелей | Сверху
Слева
Справа
Количество
Примечание
Необходимость изготовления ШПК | Да
Нет
Подключение кабелей к ШПК | Слева
Справа
Количество
Примечание

## Блоки модули ОПУ-2х25
Блоки, модули ОПУ-2х25 кВ
Опросный лист
196641, Сантк-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3 корп. 2 Тел.: (812) 464-45-92 Факс: (812) 464-46-34 www.nfenergo.ru info@nfenergo.ru
Наименование объекта
Организация
Адрес
Ф.И.О.
Должность
Тел. |  | Факс
E-mail
Дата
Место установки блока | Модуль
Здание
Тип фундамента модуля (Для бетонного и сейсмостойкого - требуется приложить чертеж) | Не требуется (только для зданий)
Бетонный
Рельсошпальная решетка
Сейсмостойкий
Высота рамы | 100 мм
200 мм (только для здания)
Не требуется
Номинальное напряжение вторичных цепей | Постоянное 110 В
Постоянное 220 В
Перечень шкафов блока (Укажите требуемое количество шкафов из выпадающего списка)
Шкаф управления и защиты |  |  | Кол-во
выключателя питающей линии контактной сети 25 кВ
выключателя питающей линии тяговой сети 2х25 кВ
выключателя ввода 2х25 кВ
запасного выключателя 2х25 кВ
выключателя питающей линии плавки гололеда 2х25 кВ
Шкаф блокировок и внешних подключений
Комплект ЗИП
К опросному листу обязательно требуется приложить план расположения оборудования в блоке ОПУ
ПРИМЕЧАНИЯ
Дополнительные требования могут быть оформлены в виде технического задания и прилагаться к опросному листу.
С вопросами по зполнению опросного листа обращаться в проектный отдел ООО "НИИЭФА-ЭНЕРГО" тел.: (812) 464-66-74, e-mail: po@nfenergo.ru.
С вопросами по заполнению опросного листа обращаться в проектный отдел ООО "НИИЭФА-ЭНЕРГО" тел.: (812) 464-66-74, e-mail: po@nfenergo.ru.

## Лист1 (hidden)
- | - | - | - | - | - | - | -
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10